## General
1.7. | Reemplazo de lámparas de alumbrado público de vapor de sodio de alta presión (VSAP) por lámparas LED
Implementación de lámparas de alta eficiencia en el alumbrado público reduciendo las emisiones de GEI debido al menor uso de energía, en el marco del Plan de Acceso Universal a la Energía (RM N°203-2013-MINEM/DM) y en donde se incluye el reemplazo de 100,000 lámparas de vapor de sodio de alta presión (VSAP) en alumbrado público por lámparas LED o de inducción, priorizando zonas vulnerables. Además, contempla una segunda fase a través de la implementación de las fichas de homologación de alumbrado público.
| Medida | Finalidad | Indicadores | Fuente (s)
| Reemplazo de lámparas de alumbrado público de vapor de sodio de alta presión (VSAP) por lámparas LED. | Reemplazo de lámparas de alumbrado público de vapor de sodio de alta presión por lámparas LED” consiste en la implementación de lámparas de alta eficiencia en el alumbrado público. Aplica para lámparas LED con fichas de homologación, 100,000 de FISE. Revisar si aplica para privado, recomendar de no estar, podría considerarse a través del sello o lineas de financiamiento (POR EJEMPLO COFIDE, FOFEE). | Consumo eléctrico de lámparas | OSINERGMIN/FISE
Metodología
Dónde:
| ERy | Reducción de emisiones en el año y (tCO2/año)
| ECBL,y | Consumo de energía de la Línea Base en el año y (kWh/año)
| ECPJ,y | Consumo de energía de las actividades de proyecto en el año y (kWh/año)
| TDy | Promedio anual de pérdidas técnicas en la red (0.1)
| 1/1000 | Factor de conversión de kWh a MWh
| EFy | Factor de emisión de la fuente de energía (tCO2/MWh)
ERy = (ECBL,Y - ECPJ,y)/(1-TDy) * 1/1000 * EFy
Metodología (MDL) AMS-II.O. – Dissemination of energy efficient household appliances

## Proveedores
1.7. | Reemplazo de lámparas de alumbrado público de vapor de sodio de alta presión (VSAP) por lámparas LED
PROVEEDORES
| Diseño detallado |  | Programación Tentativa Sectorial
| 1. Formatos llenados por receptores |  | 1.OSINERGMIN/FISE 2. Distribuidoras (FONAFE)
| Etapa | Información | Fuente | Responsable | Frecuencia | ¿Requiere acuerdo?
| M | Características y cantidades de alumbrado público nuevo y reemplazado. | Formatos llenados por las entidades receptoras –instaladoras del alumbrado. | Las entidades que reciben e instalan son responsables de dar la información de los remplazos efectuados a la DGEE. | Conforme se realice el remplazo (se puede acordar la entrega de información periódicamente, p.ej. cada 3 meses). | Si, con OSINERGMIN/FISE
| R | Efecto del reemplazo de lámparas en la reducción del consumo | DGEE en base a información de OSINERGMIN/FISE | DGEE | Anual | No
| V | Reportes generados por DGEE, procedimientos de medición, otra información de soporte | DGEE | Auditor externo | Cada año o según lo demanden algunas autoridades o donantes | No

## Variables
Vapor de sodio (VSAP) | 70 | 150 | 250 | 400 | [5 empty] | Sector | Uso diario (h) | Uso anual (h)
LED | 30 | 50 | 100 | 120 | 150 |  |  |  |  | Alumbrado público | 12 | 4380 | [6 empty] | Mes | Codigo |  | Lampara
[19 empty] | Enero | 11 |  | Fluorescente lineal
Tipo | Potencia (W) | [17 empty] | Febrero | 10 |  | Incandescente
Vapor de sodio (AP) | 70 | [17 empty] | Marzo | 9 |  | Ahorrador (LFC)
LED | 30 | 57.14% | [16 empty] | Abril | 8
Vapor de sodio (AP) | 150 | [17 empty] | Mayo | 7
LED | 50 | 66.67% | [16 empty] | Junio | 6
Vapor de sodio (AP) | 250 | [17 empty] | Julio | 5
LED | 100 | 60% | https://www.farmlighting.ie/watt-guide.html | [15 empty] | Agosto | 4
Vapor de sodio (AP) | 400 | [17 empty] | Septiembre | 3
LED | 120 | 70% | [16 empty] | Octubre | 2
Vapor de sodio (AP) | 150 | [17 empty] | Noviembre | 1
LED | 56 | 62.67% | [16 empty] | Diciembre | 0
Vapor de sodio (AP) | 250
LED | 112 | 55.2% | [10 empty] | 184400
Vapor de sodio (AP) | 400
LED | 144 | 64% | https://es.scribd.com/document/267794683/Luminarias-LED-vs-Sodio
Vapor de sodio (AP) | 100
LED | 60 | 40%
Vapor de sodio (AP) | 120
LED | 80 | 33.33%
Vapor de sodio (AP) | 150
LED | 90 | 40%
Vapor de sodio (AP) | 200
LED | 120 | 40%
Vapor de sodio (AP) | 250
LED | 150 | 40% | https://blog.ledbox.es/noticias-2/tabla-de-equivalencia-de-energia
| 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450
Note on M2: Promedio anual

## Factores
Pérdidas por Transmisión y Distribución (TDy) |  |  | Factor de emisión (EFy) de la fuente de energía (tCO2/MWh)
Año | TDy | Fuente | Año | EFy (S/E) | EFy (mH)
2010 | 10.4% | http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/Cap%C3%83%C2%ADtulo1_-%20Balance%20y%20Principales%20Indicadores%20El%C3%83%C2%A9ctricos%202010%20(2).pdf | 2010 |  | 0.598
2011 | 10.8% | http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/Cap_1_%20%20Balance%20y%20Principales%20Indicadores%202011.pdf | 2011 |  | 0.61927
2012 | 10.9% | http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/Capitulo%201%20%20Balance%20y%20Principales%20Indicadores%202012.pdf | 2012 |  | 0.6271
2013 | 10.9% | http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/Capitulo%201%20%20Balance%20y%20Principales%20Indicadores%202013.pdf | 2013 |  | 0.6271
2014 | 11.1% | http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/BALANCE%20E%20INDICADORES%202014.pdf | 2014 |  | 0.6271
2015 | 11.3% | http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/Capitulo%201%20Indicadores%20FINAL.pdf | 2015 |  | 0.6271
2016 | 10.9% | http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/Capitulo%201%20%20Balance%20e%20Indicadores%202016.pdf | 2016 | 0.4323 | 0.4119
2017 | 10.8% | http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/Capitulo%201%20Balance%20e%20Indicadores%202017.pdf | 2017 | 0.4323 | 0.4119
2018 | 10.8% |  | 2018 | 0.4323 | 0.4119
2019 |  |  | 2019
2020 |  |  | 2020
2021 |  |  | 2021
2022 |  |  | 2022
2023 |  |  | 2023
2024 |  |  | 2024
2025 |  |  | 2025
2026 |  |  | 2026
2027 |  |  | 2027
2028 |  |  | 2028
2029 |  |  | 2029
2030 |  |  | 2030
Fuente: VALIDATION REPORT FOR “Emission factor calculation for the National Interconnected Electricity System of Peru (SEIN)”
Note on D8: 5.8%

## LAP
Medida Mitigación: Lámparas de alumbrado público
Enfoque : LAP
Iniciativa de Mitigacion | [7 empty] | Emisiones de GEI Reducidas (tCO2e)
Año | Tipo L. BAU | Potencia BAU (W) | Tipo INI | Potencia INICIATIVA (W) | Cantidad |  | Mes de inicio de operaciones
Año al que corresponde el registro. | Especificación del la lámpara (incandescente, ahorrador, etc.) |  | Especificación del la lámpara (LED) |  | Número de unidades de este tipo, clase y descripción. |  | Meses del año en los que se contabilizará la energía ahorrada | Total de Reducción de Emisiones
2013 | Vapor de sodio (VSAP) | 250 | LED | 120 | 110000 | 6 | Junio | 22041.4037
2016 | Vapor de sodio (VSAP) | 220 | LED | 110 | 150000 | 8 | Abril | 22273.1111
44314.5148