## General
1.1 | Etiquetado de Eficiencia Energética
Esta medida de mitigación, propuesta por el Ministerio de Energía y Minas, propone que los equipos que requieran suministros energéticos incluyan en sus etiquetas, envases, empaques y publicidad, una etiqueta de eficiencia energética a través de la cual el consumidor pueda conocer el consumo de energía y la eficiencia energética del producto para la toma de decisión de consumo, reduciendo así las emisiones de GEI debido a la reducción del consumo de energía asociada a la mejora de eficiencia de los nuevos equipos a ser adquiridos por los consumidores. La medida se enmarca en el Reglamento Técnico sobre el etiquetado de eficiencia energética para equipos energéticos, aprobado mediante Decreto Supremo N°009-2017-EM.
| Medida | Finalidad | Indicadores | Fuente (s)
| Etiquetado de Eficiencia Energética | Dar cumplimiento al Reglamento Técnico sobre el etiquetado de eficiencia energética para equipos energéticos, aprobado mediante Decreto Supremo N°009-2017-EM. Puede incluir aparatos de refrigeración, calderas, motores eléctricos, lavadoras, secadoras, equipos de aire acondicionado y calentadores de agua. No incluye luminarias. Recomendacion: solo incluir campañas masivas, sello y linea de financiamiento (POR EJEMPLO COFIDE, FOFEE). | Consumo eléctrico (según especificaciones de cada equipo) | Estudios de mercado
Metodología
Dónde:
| ERy | Reducción de emisiones en el año y (tCO2/año)
| ECBL,y | Consumo de energía de la Línea Base en el año y (kWh/año)
| ECPJ,y | Consumo de energía de las actividades de proyecto en el año y (kWh/año)
| TDy | Promedio anual de pérdidas técnicas en la red
| 1/1000 | Factor de conversión de kWh a MWh
| EFy | Factor de emisión de la fuente de energía (tCO2/MWh)
Priorizar equipos de mayor impacto
Metodología (calentadores de agua u otros que consuman combustibles fósiles)
ERy = [FCb,y ∙ NCVb,fuel ∙ (EFb,fuel,CO2 + EFb,fuel,CH4 ∙ PCGCH4 + EFb,fuel,N2O ∙ PCGN2O)] - [FCp,y ∙ NCVp,fuel ∙ (EFp,fuel,CO2 + EFp,fuel,CH4 ∙ PCGCH4 + EFp,fuel,N2O ∙ PCGN2O)]
Donde:
| ERy | Emisiones reducidas durante el año "y" en tCO2e
| FCb,y | Cantidad de combustible consumido en la Línea de Base b durante un año "y"
| NCVb,fuel | Valor Calorífico Neto del combustible
| EFb,fuel,CO2 | Factor de emisión de CO2 del combustible de línea base
| EFb,fuel,CH4 | Factor de emisión de CH4 del combustible de línea base
| EFb,fuel,N2O | Factor de emisión de N2O del combustible de línea base
| FCp,y | Cantidad de combustible consumido en proyecto durante un año "y" (t)
| NCVp,fuel | Valor Calorífico Neto del combustible
| EFp,fuel,CO2 | Factor de emisión de CO2 del combustible de proyecto
| EFp,fuel,CH4 | Factor de emisión de CH4 del combustible de proyecto
| EFp,fuel,N2O | Factor de emisión de N2O del combustible de proyecto
| PCGCH4 | Potencial de Calentamiento Global del metano
| PCGN2O | Potencial de Calentamiento Global del óxido nitroso
ERy = (ECBL,Y - ECPJ,y)/(1-TDy) * 1/1000 * EFy
Metodología (MDL) AMS-II.O. – Dissemination of energy efficient household appliances

## Proveedores
1.1. Medida de Etiquetado de Eficiencia energética
PROVEEDORES | [5 empty] | INDICADORES
Diseño detallado |  | Programación Tentativa Sectorial |  |  |  | Equipo | Línea base |  |  |  | Implementación
1. Encuestas |  | 1. Fabricantes/importadores |  |  |  |  | Tipo (si aplica) | Etiqueta | Potencia (W) | Funcionamiento (horas.año) | Tipo (si aplica) | Etiqueta | Potencia (W) | Funcionamiento (horas.año)
2. Estudio de mercado |  | 2. Consumidores |  |  |  | Refrigeradora
3. Aduanas-SUNAT |  | 3. Aduanas SUNAT |  |  |  | Lavadora
Camara de Comercio de Lima | [5 empty] | Secadora
Sello | [5 empty] | Calentador de agua
Linea de financiamiento | [5 empty] | Aire acondicionado
Motor eléctrico
Etapa | Información | Fuente | Responsable | Frecuencia | ¿Requiere acuerdo? | Caldera
Etiquetado de Eficiencia Energética
M | Efecto del etiquetado de eficiencia energética en la reducción del consumo | Encuesta | DGEE / INEI deben diseñar y realizar las encuestas | Bienal | Si, entre DGEE e INEI para las encuestas
R | Efecto del etiquetado de eficiencia energética en la reducción del consumo | Resultados de las encuestas. INEI / DGEE | DGEE debe vaciar la información en la herramienta de medición | Bienal | No
V | Reportes generados por DGEE, resultados de encuestas, procedimientos de medición, otra información de soporte | DGEE | Auditor externo | Cada 3 años o según lo demanden algunas autoridades o donantes | No

## EEE Motores eléctricos
Medida Mitigación: Etiquetado de Eficiencia Energética
Enfoque : EEE Motores eléctricos
Iniciativa de Mitigacion | [6 empty] | Emisiones de GEI Reducidas (tCO2e)
Año | Potencia (hp) | Etiqueta BAU | Etiqueta INICIATIVA | Cantidad |  | Mes de inicio de operaciones
Año de Implementación de la Iniciativa | Especificación de la potencia del equipo | A+++, B, C, etc. | A+++, B, C, etc. | Número de unidades de este tipo, clase y descripción. |  |  | Total de Reducción de Emisiones
2014 | 10 hp | C | A | 17866 | 3 | Septiembre | 3592.4932
3592.4932

## Variables
|  | 9 | 10 | 11 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 36 | 40 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200
Lámparas
| Tipo | Potencia (W) | [10 empty] | Sector | Uso diario (h) | Uso anual (h)
| Incandescente | 15 | 25 | 40 | 60 | 100 | 150 | 200 |  |  |  |  | Residencial | 3.5 | 1277.5
| Fluorescente líneal | 10 | 18 | 36 | 60 | 80 | 100 | [5 empty] | Público | 8 | 2112
| Ahorrador (LFC) | 9 | 11 | 15 | 20 | 23 | 30 | [5 empty] | Comercial | 8 | 2112
| LED | 3 | 4 | 6 | 9 | 11 | 16 | 20 | 25 | 35 | 60 |  | Industrial | 8 | 2112
| Etiqueta | [13 empty] | 0
REFRIGERADORAS
Categorías de Reglamento Técnico EEE | Tipo | Capacidad (L) | Etiqueta | Consumo (kWh/año) |  |  | Tipo | Capacidad (L) | Etiqueta | Consumo (kWh/año) |  |  | Tipo | Capacidad (L) | Etiqueta | Consumo (kWh/año) |  |  | Tipo | Capacidad (L) | Etiqueta | Consumo (kWh/año) |  | Tipo | Capacidad (L) | Etiqueta | Consumo (kWh/año) |  | Tipo | Capacidad (L) | Etiqueta | Consumo (kWh/año) |  | Tipo | Capacidad (L) | Etiqueta | Consumo (kWh/año)
Categoría 1 | Categoría 1 | 120 | A | 184.3943 |  |  | Categoría 2 | 120 | A | 176.6438 |  |  | Categoría 3 | 120 | A | 189.9304 |  |  | Categoría 4 | 120 | A | 227.2716 |  | Categoría 5 | 120 | A | 241.3708 |  | Categoría 6 | 120 | A | 352.9191 |  | Categoría 7 | 120 | A | 286.4576
Categoría 2 | Categoría 1 | 120 | B | 217.9206 | 18.18% |  | Categoría 2 | 120 | B | 208.7609 | 18.18% |  | Categoría 3 | 120 | B | 224.4632 | 18.18% |  | Categoría 4 | 120 | B | 268.5937 | 18.18% | Categoría 5 | 120 | B | 285.2564 | 18.18% | Categoría 6 | 120 | B | 417.0862 | 18.18% | Categoría 7 | 120 | B | 338.5408 | 18.18%
Categoría 3 | Categoría 1 | 120 | C | 284.973 | 30.77% |  | Categoría 2 | 120 | C | 272.995 | 30.77% |  | Categoría 3 | 120 | C | 293.5288 | 30.77% |  | Categoría 4 | 120 | C | 351.238 | 30.77% | Categoría 5 | 120 | C | 373.0276 | 30.77% | Categoría 6 | 120 | C | 545.4204 | 30.77% | Categoría 7 | 120 | C | 442.7072 | 30.77%
Categoría 4 | Categoría 1 | 120 | D | 343.644 | 20.59% |  | Categoría 2 | 120 | D | 329.1998 | 20.59% |  | Categoría 3 | 120 | D | 353.9612 | 20.59% |  | Categoría 4 | 120 | D | 423.5516 | 20.59% | Categoría 5 | 120 | D | 449.8274 | 20.59% | Categoría 6 | 120 | D | 657.7128 | 20.59% | Categoría 7 | 120 | D | 533.8528 | 20.59%
Categoría 5 | Categoría 1 | 120 | E | 393.9333 | 14.63% |  | Categoría 2 | 120 | E | 377.3754 | 14.63% |  | Categoría 3 | 120 | E | 405.7604 | 14.63% |  | Categoría 4 | 120 | E | 485.5348 | 14.63% | Categoría 5 | 120 | E | 515.6558 | 14.63% | Categoría 6 | 120 | E | 753.9635 | 14.63% | Categoría 7 | 120 | E | 611.9776 | 14.63%
Categoría 6 | Categoría 1 | 120 | F | 460.9858 | 17.02% |  | Categoría 2 | 120 | F | 441.6095 | 17.02% |  | Categoría 3 | 120 | F | 474.826 | 17.02% |  | Categoría 4 | 120 | F | 568.179 | 17.02% | Categoría 5 | 120 | F | 603.427 | 17.02% | Categoría 6 | 120 | F | 882.2977 | 17.02% | Categoría 7 | 120 | F | 716.144 | 17.02%
Categoría 7 | Categoría 1 | 120 | G | 502.8936 | 9.091% |  | Categoría 2 | 120 | G | 481.7558 | 9.091% |  | Categoría 3 | 120 | G | 517.992 | 9.091% |  | Categoría 4 | 120 | G | 619.8317 | 9.091% | Categoría 5 | 120 | G | 658.284 | 9.091% | Categoría 6 | 120 | G | 962.5066 | 9.091% | Categoría 7 | 120 | G | 781.248 | 9.091%
| Categoría 1 | 225 | A | 203.7706 |  |  | Categoría 2 | 225 | A | 189.2384 |  |  | Categoría 3 | 225 | A | 214.1508 |  |  | Categoría 4 | 225 | A | 310.153 |  | Categoría 5 | 225 | A | 310.6015 |  | Categoría 6 | 225 | A | 491.842 |  | Categoría 7 | 225 | A | 367.2267
Capacidad | Categoría 1 | 225 | B | 240.8198 | 18.18% |  | Categoría 2 | 225 | B | 223.6454 | 18.18% |  | Categoría 3 | 225 | B | 253.0873 | 18.18% |  | Categoría 4 | 225 | B | 366.5445 | 18.18% | Categoría 5 | 225 | B | 367.0745 | 18.18% | Categoría 6 | 225 | B | 581.2678 | 18.18% | Categoría 7 | 225 | B | 433.9952 | 18.18%
120 | Categoría 1 | 225 | C | 314.9182 | 30.77% |  | Categoría 2 | 225 | C | 292.4593 | 30.77% |  | Categoría 3 | 225 | C | 330.9603 | 30.77% |  | Categoría 4 | 225 | C | 479.3274 | 30.77% | Categoría 5 | 225 | C | 480.0205 | 30.77% | Categoría 6 | 225 | C | 760.1195 | 30.77% | Categoría 7 | 225 | C | 567.5322 | 30.77%
225 | Categoría 1 | 225 | D | 379.7543 | 20.59% |  | Categoría 2 | 225 | D | 352.6715 | 20.59% |  | Categoría 3 | 225 | D | 399.0991 | 20.59% |  | Categoría 4 | 225 | D | 578.0125 | 20.59% | Categoría 5 | 225 | D | 578.8483 | 20.59% | Categoría 6 | 225 | D | 916.6147 | 20.59% | Categoría 7 | 225 | D | 684.3771 | 20.59%
375 | Categoría 1 | 225 | E | 435.3281 | 14.63% |  | Categoría 2 | 225 | E | 404.282 | 14.63% |  | Categoría 3 | 225 | E | 457.5039 | 14.63% |  | Categoría 4 | 225 | E | 662.5997 | 14.63% | Categoría 5 | 225 | E | 663.5578 | 14.63% | Categoría 6 | 225 | E | 1050.7534 | 14.63% | Categoría 7 | 225 | E | 784.5299 | 14.63%
480 | Categoría 1 | 225 | F | 509.4265 | 17.02% |  | Categoría 2 | 225 | F | 473.096 | 17.02% |  | Categoría 3 | 225 | F | 535.3769 | 17.02% |  | Categoría 4 | 225 | F | 775.3826 | 17.02% | Categoría 5 | 225 | F | 776.5037 | 17.02% | Categoría 6 | 225 | F | 1229.605 | 17.02% | Categoría 7 | 225 | F | 918.0669 | 17.02%
| Categoría 1 | 225 | G | 555.738 | 9.091% |  | Categoría 2 | 225 | G | 516.1047 | 9.091% |  | Categoría 3 | 225 | G | 584.0475 | 9.091% |  | Categoría 4 | 225 | G | 845.8719 | 9.091% | Categoría 5 | 225 | G | 847.095 | 9.091% | Categoría 6 | 225 | G | 1341.3873 | 9.091% | Categoría 7 | 225 | G | 1001.5275 | 9.091%
| Categoría 1 | 375 | A | 231.451 |  |  | Categoría 2 | 375 | A | 207.2307 |  |  | Categoría 3 | 375 | A | 248.7512 |  |  | Categoría 4 | 375 | A | 428.5551 |  | Categoría 5 | 375 | A | 409.5025 |  | Categoría 6 | 375 | A | 690.3033 |  | Categoría 7 | 375 | A | 482.6112
| Categoría 1 | 375 | B | 273.533 | 18.18% |  | Categoría 2 | 375 | B | 244.909 | 18.18% |  | Categoría 3 | 375 | B | 293.9787 | 18.18% |  | Categoría 4 | 375 | B | 506.4742 | 18.18% | Categoría 5 | 375 | B | 483.9575 | 18.18% | Categoría 6 | 375 | B | 815.813 | 18.18% | Categoría 7 | 375 | B | 570.3587 | 18.18%
| Categoría 1 | 375 | C | 357.697 | 30.77% |  | Categoría 2 | 375 | C | 320.2656 | 30.77% |  | Categoría 3 | 375 | C | 384.4337 | 30.77% |  | Categoría 4 | 375 | C | 662.3124 | 30.77% | Categoría 5 | 375 | C | 632.8675 | 30.77% | Categoría 6 | 375 | C | 1066.8324 | 30.77% | Categoría 7 | 375 | C | 745.8537 | 30.77%
| Categoría 1 | 375 | D | 431.3405 | 20.59% |  | Categoría 2 | 375 | D | 386.2026 | 20.59% |  | Categoría 3 | 375 | D | 463.5819 | 20.59% |  | Categoría 4 | 375 | D | 798.6708 | 20.59% | Categoría 5 | 375 | D | 763.1638 | 20.59% | Categoría 6 | 375 | D | 1286.4744 | 20.59% | Categoría 7 | 375 | D | 899.4119 | 20.59%
| Categoría 1 | 375 | E | 494.4635 | 14.63% |  | Categoría 2 | 375 | E | 442.72 | 14.63% |  | Categoría 3 | 375 | E | 531.4231 | 14.63% |  | Categoría 4 | 375 | E | 874.8463 | 9.538% | Categoría 5 | 375 | E | 874.8463 | 14.63% | Categoría 6 | 375 | E | 1474.739 | 14.63% | Categoría 7 | 375 | E | 1031.0331 | 14.63%
| Categoría 1 | 375 | F | 578.6275 | 17.02% |  | Categoría 2 | 375 | F | 518.0766 | 17.02% |  | Categoría 3 | 375 | F | 621.8781 | 17.02% |  | Categoría 4 | 375 | F | 1023.7563 | 17.02% | Categoría 5 | 375 | F | 1023.7563 | 17.02% | Categoría 6 | 375 | F | 1725.7584 | 17.02% | Categoría 7 | 375 | F | 1206.5281 | 17.02%
| Categoría 1 | 375 | G | 631.23 | 9.091% |  | Categoría 2 | 375 | G | 565.1745 | 9.091% |  | Categoría 3 | 375 | G | 678.4125 | 9.091% |  | Categoría 4 | 375 | G | 1116.825 | 9.091% | Categoría 5 | 375 | G | 1116.825 | 9.091% | Categoría 6 | 375 | G | 1882.6455 | 9.091% | Categoría 7 | 375 | G | 1316.2125 | 9.091%
| Categoría 1 | 480 | A | 250.8273 |  |  | Categoría 2 | 480 | A | 219.8252 |  |  | Categoría 3 | 480 | A | 272.9716 |  |  | Categoría 4 | 480 | A | 511.4365 |  | Categoría 5 | 480 | A | 478.7332 |  | Categoría 6 | 480 | A | 829.2263 |  | Categoría 7 | 480 | A | 563.3804
| Categoría 1 | 480 | B | 296.4322 | 18.18% |  | Categoría 2 | 480 | B | 259.7935 | 18.18% |  | Categoría 3 | 480 | B | 322.6028 | 18.18% |  | Categoría 4 | 480 | B | 604.4249 | 18.18% | Categoría 5 | 480 | B | 565.7756 | 18.18% | Categoría 6 | 480 | B | 979.9947 | 18.18% | Categoría 7 | 480 | B | 665.8132 | 18.18%
| Categoría 1 | 480 | C | 387.6422 | 30.77% |  | Categoría 2 | 480 | C | 339.7299 | 30.77% |  | Categoría 3 | 480 | C | 421.8652 | 30.77% |  | Categoría 4 | 480 | C | 790.4018 | 30.77% | Categoría 5 | 480 | C | 739.8604 | 30.77% | Categoría 6 | 480 | C | 1281.5315 | 30.77% | Categoría 7 | 480 | C | 870.6788 | 30.77%
| Categoría 1 | 480 | D | 467.4508 | 20.59% |  | Categoría 2 | 480 | D | 409.6743 | 20.59% |  | Categoría 3 | 480 | D | 508.7198 | 20.59% |  | Categoría 4 | 480 | D | 953.1316 | 20.59% | Categoría 5 | 480 | D | 892.1846 | 20.59% | Categoría 6 | 480 | D | 1545.3763 | 20.59% | Categoría 7 | 480 | D | 1049.9362 | 20.59%
| Categoría 1 | 480 | E | 535.8583 | 14.63% |  | Categoría 2 | 480 | E | 469.6266 | 14.63% |  | Categoría 3 | 480 | E | 583.1666 | 14.63% |  | Categoría 4 | 480 | E | 1092.6143 | 14.63% | Categoría 5 | 480 | E | 1022.7482 | 14.63% | Categoría 6 | 480 | E | 1771.5289 | 14.63% | Categoría 7 | 480 | E | 1203.5854 | 14.63%
| Categoría 1 | 480 | F | 627.0682 | 17.02% |  | Categoría 2 | 480 | F | 549.5631 | 17.02% |  | Categoría 3 | 480 | F | 682.429 | 17.02% |  | Categoría 4 | 480 | F | 1278.5912 | 17.02% | Categoría 5 | 480 | F | 1196.833 | 17.02% | Categoría 6 | 480 | F | 2073.0657 | 17.02% | Categoría 7 | 480 | F | 1408.451 | 17.02%
| Categoría 1 | 480 | G | 684.0744 | 9.091% |  | Categoría 2 | 480 | G | 599.5234 | 9.091% |  | Categoría 3 | 480 | G | 744.468 | 9.091% |  | Categoría 4 | 480 | G | 1394.8267 | 9.091% | Categoría 5 | 480 | G | 1305.636 | 9.091% | Categoría 6 | 480 | G | 2261.5262 | 9.091% | Categoría 7 | 480 | G | 1536.492 | 9.091%
| Categoría 1: Refrigerador con uno o más compartimientos de conservación de alimentos frescos. | [5 empty] | Categoría 2: Refrigerador - bodega, bodega y armarios para la conservación de vinos | [5 empty] | Categoría 3: Refrigerador - helador y refrigerador con un compartimento sin estrellas | [5 empty] | Categoría 4: Refrigerador con un compartimiento de una estrella |  |  |  |  | Categoría 5: Refrigerador con un compartimiento de dos estrellas |  |  |  |  | Categoría 6: Refrigerador con un compartimiento de tres estrellas |  |  |  |  | Categoría 7: Refrigerador congelador
| Fuente: Evaluación del Impacto del Reglamento Técnico sobre el Etiquetado de Eficiencia Energética para Equipos Energéticos (Entregable final) | [5 empty] | Fuente: Evaluación del Impacto del Reglamento Técnico sobre el Etiquetado de Eficiencia Energética para Equipos Energéticos (Entregable final) | [5 empty] | Fuente: Evaluación del Impacto del Reglamento Técnico sobre el Etiquetado de Eficiencia Energética para Equipos Energéticos (Entregable final) | [5 empty] | Fuente: Evaluación del Impacto del Reglamento Técnico sobre el Etiquetado de Eficiencia Energética para Equipos Energéticos (Entregable final) |  |  |  |  | Fuente: Evaluación del Impacto del Reglamento Técnico sobre el Etiquetado de Eficiencia Energética para Equipos Energéticos (Entregable final) |  |  |  |  | Fuente: Evaluación del Impacto del Reglamento Técnico sobre el Etiquetado de Eficiencia Energética para Equipos Energéticos (Entregable final) |  |  |  |  | Fuente: Evaluación del Impacto del Reglamento Técnico sobre el Etiquetado de Eficiencia Energética para Equipos Energéticos (Entregable final)
CONGELADORAS
Categorías de Reglamento Técnico EEE | Tipo | Capacidad (L) | Etiqueta | Consumo (kWh/año) | Tipo | Capacidad (L) | Etiqueta | Consumo (kWh/año) |  | Tipo | Capacidad (L) | Etiqueta | Consumo (kWh/año)
Categoría 8 | Categoría 8 | 120 | A | 293.9296 | Categoría 9 | 120 | A | 250.7082 |  | Categoría 10 | 120 | A | 250.7082
Categoría 9 | Categoría 8 | 120 | B | 367.412 | Categoría 9 | 120 | B | 313.3853 |  | Categoría 10 | 120 | B | 313.3853
Categoría 10 | Categoría 8 | 120 | C | 480.4619 | Categoría 9 | 120 | C | 409.8115 |  | Categoría 10 | 120 | C | 409.8115
| Categoría 8 | 120 | D | 579.3805 | Categoría 9 | 120 | D | 494.1845 |  | Categoría 10 | 120 | D | 494.1845
| Categoría 8 | 120 | E | 664.1679 | Categoría 9 | 120 | E | 566.5042 |  | Categoría 10 | 120 | E | 566.5042
Capacidad | Categoría 8 | 120 | F | 777.2178 | Categoría 9 | 120 | F | 662.9304 |  | Categoría 10 | 120 | F | 662.9304
120 | Categoría 8 | 120 | G | 904.3988 | Categoría 9 | 120 | G | 771.4099 |  | Categoría 10 | 120 | G | 771.4099
225 | Categoría 8 | 225 | A | 385.043 | Categoría 9 | 225 | A | 317.1979 |  | Categoría 10 | 225 | A | 317.1979
375 | Categoría 8 | 225 | B | 481.3038 | Categoría 9 | 225 | B | 396.4974 |  | Categoría 10 | 225 | B | 396.4974
575 | Categoría 8 | 225 | C | 629.3973 | Categoría 9 | 225 | C | 518.4966 |  | Categoría 10 | 225 | C | 518.4966
820 | Categoría 8 | 225 | D | 758.9791 | Categoría 9 | 225 | D | 625.2459 |  | Categoría 10 | 225 | D | 625.2459
| Categoría 8 | 225 | E | 870.0492 | Categoría 9 | 225 | E | 716.7453 |  | Categoría 10 | 225 | E | 716.7453
| Categoría 8 | 225 | F | 1018.1427 | Categoría 9 | 225 | F | 838.7445 |  | Categoría 10 | 225 | F | 838.7445
| Categoría 8 | 225 | G | 1184.7478 | Categoría 9 | 225 | G | 975.9936 |  | Categoría 10 | 225 | G | 975.9936
| Categoría 8 | 375 | A | 515.2051 | Categoría 9 | 375 | A | 412.1832 |  | Categoría 10 | 375 | A | 412.1832
| Categoría 8 | 375 | B | 644.0063 | Categoría 9 | 375 | B | 515.229 |  | Categoría 10 | 375 | B | 515.229
| Categoría 8 | 375 | C | 842.1621 | Categoría 9 | 375 | C | 673.761 |  | Categoría 10 | 375 | C | 673.761
| Categoría 8 | 375 | D | 1015.5485 | Categoría 9 | 375 | D | 812.4765 |  | Categoría 10 | 375 | D | 812.4765
| Categoría 8 | 375 | E | 1164.1653 | Categoría 9 | 375 | E | 931.3755 |  | Categoría 10 | 375 | E | 931.3755
| Categoría 8 | 375 | F | 1362.3211 | Categoría 9 | 375 | F | 1089.9075 |  | Categoría 10 | 375 | F | 1089.9075
| Categoría 8 | 375 | G | 1585.2464 | Categoría 9 | 375 | G | 1268.256 |  | Categoría 10 | 375 | G | 1268.256
| Categoría 8 | 575 | A | 688.7545 | Categoría 9 | 575 | A | 538.8302 |  | Categoría 10 | 575 | A | 538.8302
| Categoría 8 | 575 | B | 860.9431 | Categoría 9 | 575 | B | 673.5378 |  | Categoría 10 | 575 | B | 673.5378
| Categoría 8 | 575 | C | 1125.8486 | Categoría 9 | 575 | C | 880.7802 |  | Categoría 10 | 575 | C | 880.7802
| Categoría 8 | 575 | D | 1357.641 | Categoría 9 | 575 | D | 1062.1173 |  | Categoría 10 | 575 | D | 1062.1173
| Categoría 8 | 575 | E | 1556.3202 | Categoría 9 | 575 | E | 1217.5491 |  | Categoría 10 | 575 | E | 1217.5491
| Categoría 8 | 575 | F | 1821.2257 | Categoría 9 | 575 | F | 1424.7915 |  | Categoría 10 | 575 | F | 1424.7915
| Categoría 8 | 575 | G | 2119.2445 | Categoría 9 | 575 | G | 1657.9392 |  | Categoría 10 | 575 | G | 1657.9392
| Categoría 8 | 820 | A | 901.3524 | Categoría 9 | 820 | A | 693.9729 |  | Categoría 10 | 820 | A | 693.9729
| Categoría 8 | 820 | B | 1126.6906 | Categoría 9 | 820 | B | 867.4661 |  | Categoría 10 | 820 | B | 867.4661
| Categoría 8 | 820 | C | 1473.3646 | Categoría 9 | 820 | C | 1134.3787 |  | Categoría 10 | 820 | C | 1134.3787
| Categoría 8 | 820 | D | 1776.7043 | Categoría 9 | 820 | D | 1367.9273 |  | Categoría 10 | 820 | D | 1367.9273
| Categoría 8 | 820 | E | 2036.7098 | Categoría 9 | 820 | E | 1568.1118 |  | Categoría 10 | 820 | E | 1568.1118
| Categoría 8 | 820 | F | 2383.3839 | Categoría 9 | 820 | F | 1835.0244 |  | Categoría 10 | 820 | F | 1835.0244
| Categoría 8 | 820 | G | 2773.3921 | Categoría 9 | 820 | G | 2135.3011 |  | Categoría 10 | 820 | G | 2135.3011
| Fuente: Evaluación del Impacto del Reglamento Técnico sobre el Etiquetado de Eficiencia Energética para Equipos Energéticos (Entregable final). | [8 empty] | Categoría 10: Aparatos de refrigeración multiuso y de otro tipo
Fuente: Evaluación del Impacto del Reglamento Técnico sobre el Etiquetado de Eficiencia Energética para Equipos Energéticos (Entregable final)
| CALENTADORES (eléctricos) | [7 empty] | CALENTADORES (Gas)
| Acumulación |  |  |  | Instantaneo |  |  |  | Acumulación |  | Gas natural | Gas Licuado de Petróleo
Energético | Etiqueta | Capacidad (L/min) | Consumo (kWh/año) |  | Etiqueta | Potencia (kW) | Consumo (kWh/año) |  | Etiqueta | Capacidad (L) | Consumo (kg/año) | Consumo (kg/año) |  |  |  | Mes | Codigo
Electricidad | A | 15 | 180.1433 |  | A | 2.4 | 289.08 |  | A | 30 | 22.155 | 28.9387 |  |  |  | Enero | 11
Gas natural | B | 15 | 185.3023 |  | B | 2.95 | 355.3275 |  | B | 30 | 22.573 | 29.4847 |  |  |  | Febrero | 10
Gas Licuado de petróleo | C | 15 | 198.8786 |  | C | 4.05 | 487.8225 |  | C | 30 | 23.4583 | 30.6409 |  |  |  | Marzo | 9
| D | 15 | 211.6504 |  | D | 5.15 | 620.3175 |  | D | 30 | 24.4157 | 31.8916 |  |  |  | Abril | 8
| E | 15 | 229.2496 |  | E | 6.25 | 752.8125 |  | E | 30 | 25.2754 | 33.0145 |  |  |  | Mayo | 7
CEA | F | 15 | 246.7333 |  | F | 7.35 | 885.3075 | CGA | F | 30 | 26.0081 | 33.9715 |  |  |  | Junio | 6
15 | G | 15 | 270.9848 |  | G | 7.9 | 951.555 | 30 | G | 30 | 26.3905 | 34.4711 |  |  |  | Julio | 5
50 | A | 50 | 600.4777 |  | Fuente: Evaluación del Impacto del Reglamento Técnico sobre el Etiquetado de Eficiencia Energética para Equipos Energéticos (Entregable final). |  |  | 150 | A | 150 | 110.7751 | 144.6933 |  |  |  | Agosto | 4
150 | B | 50 | 625.3496 | [5 empty] | B | 150 | 112.8652 | 147.4234 |  |  |  | Septiembre | 3
| C | 50 | 688.9444 | [5 empty] | C | 150 | 117.2913 | 153.2047 |  |  |  | Octubre | 2
| D | 50 | 754.8863 | [5 empty] | D | 150 | 122.0787 | 159.4579 |  |  |  | Noviembre | 1
| E | 50 | 845.4726 | [5 empty] | E | 150 | 126.3772 | 165.0726 |  |  |  | Diciembre | 0
| F | 50 | 952.1088 | [5 empty] | F | 150 | 130.0403 | 169.8574
| G | 50 | 1100.8758 | [5 empty] | G | 150 | 135.9512 | 177.5782
| A | 150 | 1801.4331 | [5 empty] | Fuente: Evaluación del Impacto del Reglamento Técnico sobre el Etiquetado de Eficiencia Energética para Equipos Energéticos (Entregable final).
| B | 150 | 1945.1057
| C | 150 | 2327.8431
| D | 150 | 2830.8235
| E | 150 | 3644.2785
| F | 150 | 5197.5776
| G | 150 | 8807.0064
Fuente: Evaluación del Impacto del Reglamento Técnico sobre el Etiquetado de Eficiencia Energética para Equipos Energéticos (Entregable final).
Lavadoras
| Etiqueta | Capacidad carga (kg) | Consumo (kWh/año) |  | DISTRIBUCIÓN DE TENECIA DE LAVADORAS POR CAPACIDAD | [5 empty] | Etiqueta | Consumo (kWh/año)
| A | 13.5 | 288.204 |  | 13-14 | 15-16 | 17-18 | 19-20 | 20+ |  | A | 343.7721
| B | 13.5 | 336.238 |  | 16% | 52% | 21% | 0 | 11% |  | B | 401.0675
| C | 13.5 | 380.841 | [7 empty] | C | 454.2703
| D | 13.5 | 435.737 | [7 empty] | D | 522.7808
| E | 13.5 | 497.495 | [7 empty] | E | 593.4161
| F | 13.5 | 562.684 | [7 empty] | F | 671.1741
| G | 13.5 | 617.58 | [7 empty] | G | 736.6545
| A | 15.5 | 327.684
| B | 15.5 | 382.298
| C | 15.5 | 433.011
| D | 15.5 | 495.427
| E | 15.5 | 565.645
| F | 15.5 | 639.764
| G | 15.5 | 702.18
| A | 17.5 | 367.164
| B | 17.5 | 428.358
| C | 17.5 | 485.181
| D | 17.5 | 563.859
| E | 17.5 | 633.795
| F | 17.5 | 716.844
| G | 17.5 | 786.78
| A | 19.5 | 406.644
| B | 19.5 | 474.418
| C | 19.5 | 537.351
| D | 19.5 | 624.489
| E | 19.5 | 701.945
| F | 19.5 | 793.924
| G | 19.5 | 871.38
| A | 22 | 455.994
| B | 22 | 531.993
| C | 22 | 602.5635
| D | 22 | 700.2765
| E | 22 | 787.1325
| F | 22 | 890.274
| G | 22 | 977.13
Fuente: Evaluación del Impacto del Reglamento Técnico sobre el Etiquetado de Eficiencia Energética para Equipos Energéticos (Entregable final).
Secadoras
| Etiqueta | Capacidad carga (kg) | Consumo (kWh/año) |  | DISTRIBUCIÓN DE TENECIA DE SECADORAS POR CAPACIDAD
| A | 8 | 21.5664 |  | 8 kg | 9-11 kg | más de 13 kg
| B | 8 | 25.004 |  | 30% | 56% | 14%
| C | 8 | 33.041
| D | 8 | 47.7755
| E | 8 | 62.9565
| F | 8 | 71.8865
| G | 8 | 75.905
| A | 10 | 23.856
| B | 10 | 27.636
| C | 10 | 36.519
| D | 10 | 52.8045
| E | 10 | 69.5835
| F | 10 | 79.4535
| G | 10 | 83.895
| A | 15 | 29.58
| B | 15 | 34.216
| C | 15 | 45.214
| D | 15 | 65.377
| E | 15 | 86.151
| F | 15 | 98.371
| G | 15 | 103.87
Fuente: Evaluación del Impacto del Reglamento Técnico sobre el Etiquetado de Eficiencia Energética para Equipos Energéticos (Entregable final).
| AIRE ACONDICIONADO | [5 empty] | DISTRIBUCIÓN DE TENECIA DE A.A POR TIPO
| Tipo | Capacidad (BTU/h) | Etiqueta | Operación diaria (h) | Consumo (kWh/año) |  | Mini Split 9000 - 12000 BTU | Mini Split 12000-18000 BTU | Mini Split 18000-24000 BTU | 24000-30000 BTU | 30000 + BTU
Mini Split 9000 - 12000 BTU | Split | 10500 | A | 8 | 139.0345 |  | 30% | 0.38 | 18% | 3% | 11%
| Split | 10500 | B | 8 | 150.729
| Split | 10500 | C | 8 | 166.268
| Split | 10500 | D | 8 | 185.3793 |  |  |  | 8h
| Split | 10500 | E | 8 | 209.4545 |  | Etiqueta A (kWh/año) |  | 230.4
| Split | 10500 | F | 8 | 240.7164 |  | Etiqueta B (kWh/año) |  | 249.7794
| Split | 10500 | G | 8 | 260.129 |  | Etiqueta C (kWh/año) |  | 275.5299
Mini Split 12000-18000 BTU | Split | 15000 | A | 8 | 198.6207 |  | Etiqueta D (kWh/año) |  | 307.2
| Split | 15000 | B | 8 | 215.3271 |  | Etiqueta E (kWh/año) |  | 347.0961
| Split | 15000 | C | 8 | 237.5258 |  | Etiqueta F (kWh/año) |  | 398.9015
| Split | 15000 | D | 8 | 264.8276 |  | Etiqueta G (kWh/año) |  | 431.071
| Split | 15000 | E | 8 | 299.2208
| Split | 15000 | F | 8 | 343.8806
| Split | 15000 | G | 8 | 371.6129
Mini Split 18000-24000 BTU | Split | 21000 | A | 8 | 278.069
| Split | 21000 | B | 8 | 301.4579
| Split | 21000 | C | 8 | 332.5361
| Split | 21000 | D | 8 | 370.7586
| Split | 21000 | E | 8 | 418.9091
| Split | 21000 | F | 8 | 481.4328
| Split | 21000 | G | 8 | 520.2581
24000-30000 BTU | Split | 27000 | A | 8 | 357.5172
| Split | 27000 | B | 8 | 387.5888
| Split | 27000 | C | 8 | 427.5464
| Split | 27000 | D | 8 | 476.6897
| Split | 27000 | E | 8 | 538.5974
| Split | 27000 | F | 8 | 618.9851
| Split | 27000 | G | 8 | 668.9032
30000 + BTU | Split | 36000 | A | 8 | 476.6897
| Split | 36000 | B | 8 | 516.785
| Split | 36000 | C | 8 | 570.0619
| Split | 36000 | D | 8 | 635.5862
| Split | 36000 | E | 8 | 718.1299
| Split | 36000 | F | 8 | 825.3134
| Split | 36000 | G | 8 | 891.871
Fuente: Evaluación del Impacto del Reglamento Técnico sobre el Etiquetado de Eficiencia Energética para Equipos Energéticos (Entregable final).
Motor eléctrico
| Etiqueta | Potencia (hp) | Potencia salida (kW) | Eficiencia | Operación diaria (h) | Consumo (kWh/año) |  | DISTRIBUCIÓN DE TENECIA DE MOTORES POR POTENCIA | [8 empty] | 8h
| A | 1 | 0.746 | 0.855 | 8 | 2547.7427 |  | 1 hp | 2 hp | 5hp | 10 hp | 25 hp |  |  | Etiqueta A (kWh/año) |  | 7997.2789
| B | 1 | 0.746 | 0.825 | 8 | 2640.3879 |  | 0.33 | 35% | 25% | 5% | 2% |  |  | Etiqueta B (kWh/año) |  | 8194.1635
| C | 1 | 0.746 | 0.78 | 8 | 2792.7179 | [8 empty] | Etiqueta C (kWh/año) |  | 8444.2044
| A | 2 | 1.492 | 0.865 | 8 | 5036.578
| B | 2 | 1.492 | 0.84 | 8 | 5186.4762
| C | 2 | 1.492 | 0.815 | 8 | 5345.5706
| A | 5 | 3.73 | 0.895 | 8 | 12169.3855
| B | 5 | 3.73 | 0.875 | 8 | 12447.5429
| C | 5 | 3.73 | 0.85 | 8 | 12813.6471
| A | 10 | 7.46 | 0.917 | 8 | 23754.8528
| B | 10 | 7.46 | 0.895 | 8 | 24338.7709
| C | 10 | 7.46 | 0.875 | 8 | 24895.0857
| A | 25 | 18.65 | 0.936 | 8 | 58181.6239
| B | 25 | 18.65 | 0.924 | 8 | 58937.2294
| C | 25 | 18.65 | 0.905 | 8 | 60174.5856
| A | 50 | 37.3 | 0.936 | 8 | 116363.2479
| B | 50 | 37.3 | 0.924 | 8 | 117874.4589
| C | 50 | 37.3 | 0.905 | 8 | 120349.1713
Fuente: Evaluación del Impacto del Reglamento Técnico sobre el Etiquetado de Eficiencia Energética para Equipos Energéticos (Entregable final).
[17 empty] | 8 | 9 | Consumo Normalizado (kWh/año)
[16 empty] | Consumo Cat A | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | Consumo Cat B | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | Consumo Cat C | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | Consumo Cat D | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | Consumo Cat E | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | Consumo Cat F | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | Consumo Cat G | #REF! | #REF! | #REF!
Note on G11: Diferencia, en relación al anterior, en volumen equivalente
Note on M11: Diferencia, en relación al anterior, en volumen equivalente
Note on H181: Asumiendo un uso horario de 8 horas
Note on E221: Faltan datos para potencias de: 30, 40, 50, 60, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400 y 500.

## Factores
Pérdidas por Transmisión y Distribución (TDy) | [8 empty] | Factor de emisión (EFy) de la fuente de energía (tCO2/MWh)
Año | TDy | Fuente | [6 empty] | Año | EFy (S/E) | EFy (mH) | Fuente
2010 | 10.4% | http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/Cap%C3%83%C2%ADtulo1_-%20Balance%20y%20Principales%20Indicadores%20El%C3%83%C2%A9ctricos%202010%20(2).pdf | [6 empty] | 2010 |  | 0.598 | * | Se Diferencian
2011 | 10.8% | http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/Cap_1_%20%20Balance%20y%20Principales%20Indicadores%202011.pdf | [6 empty] | 2011 |  | 0.61927 | * | Se Diferencian
2012 | 10.9% | http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/Capitulo%201%20%20Balance%20y%20Principales%20Indicadores%202012.pdf | [6 empty] | 2012 |  | 0.6271
2013 | 10.9% | http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/Capitulo%201%20%20Balance%20y%20Principales%20Indicadores%202013.pdf | [6 empty] | 2013 |  | 0.6271
2014 | 11.1% | http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/BALANCE%20E%20INDICADORES%202014.pdf | [6 empty] | 2014 |  | 0.6271
2015 | 11.3% | http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/Capitulo%201%20Indicadores%20FINAL.pdf | [6 empty] | 2015 |  | 0.6271
2016 | 10.9% | http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/Capitulo%201%20%20Balance%20e%20Indicadores%202016.pdf | [6 empty] | 2016 | 0.4323 | 0.4119 | Validation report for: “Emission factor calculation for the National Interconnected Electricity System of Peru (SEIN)”
2017 | 10.8% | http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/Capitulo%201%20Balance%20e%20Indicadores%202017.pdf | [6 empty] | 2017 | 0.4323 | 0.4119
2018 | 10.8% | [7 empty] | 2018 | 0.4323 | 0.4119
2019 | [8 empty] | 2019
2020 | [8 empty] | 2020
2021 | [8 empty] | 2021
2022 | [8 empty] | 2022
2023 | [8 empty] | 2023
2024 | [8 empty] | 2024
2025 | [8 empty] | 2025
2026 | [8 empty] | 2026
2027 | [8 empty] | 2027
2028 | [8 empty] | 2028
2029 | [8 empty] | 2029
2030 | [8 empty] | 2030
Fuente: VALIDATION REPORT FOR “Emission factor calculation for the National Interconnected Electricity System of Peru (SEIN)”
Valor calórico neto de combustibles |  |  |  | Factores de emisión IPCC
Combustible | VCN | Unidades |  | Combustible | kgCO2/TJ | kgCH4/TJ | kgN2O/TJ | kgCO2e/TJ
Gas Natural | 3.6037e-05 | TJ/m3 |  | Gas Natural | 56126.2633 | 1 | 0.1
GLP | 0.026393 | TJ/m3 |  | GLP | 63100 | 1 | 0.1
Gas Natural | 4.5756e-05 | TJ/kg |  | Fuente: Directrices IPCC 2006
GLP | 4.7305e-05 | TJ/kg |  | Fuente (gas natural): Calculos propios
Fuente: RAGEI 2016
Potencial de Calentamiento Global
GEI | AR2 | AR4 | AR5
CO2 | 1 | 1 | 1
CH4 | 21 | 25 | 30
N2O | 310 | 298 | 265
Fuente: Global Warming Potential Values - GHG Protocol
https://www.ghgprotocol.org/sites/default/files/ghgp/Global-Warming-Potential-Values%20%28Feb%2016%202016%29_1.pdf
Note on D8: 5.8%