## General
3.1. | Medida de combinación de energías renovables
Aumentar la participación de los Recursos Energéticos de fuentes Renovables (RER) en la matriz energética nacional en un 6.8% en el año 2030, reduciendo la proporción de la energía producida en base a la quema de combustibles fósiles, lo cual generará la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Asimismo, la medida incluye la implementación de las centrales hidroeléctricas con una capacidad instalada menor a 20 MW.
| Medida | Finalidad | Indicadores | Fuente (s)
| Combinación de energías renovables | Cumentar la participación de los Recursos Energéticos Renovables (RER) y dar cumplimiento al Decreto Legislativo N° 1002, Ley de Promoción de la Inversión en Generación de Electricidad con el uso de Energías Renovables (2008). | Generación total anual de SEIN por tipo de central, factor de emisión (despacho). | COES
Metodología
Donde:
| ERy | Emisiones de GEI reducidas para el año "y"
| MWhNAMA,y | Generación Eléctrica de Centrales RER o por sistemas fotovoltaicos (generación distribuida) producto de la NAMA para el Año "y"
| Efdd,y | Factor de Emisión de Despacho en TCO2/MWh para el Año "y"
𝐸𝑅_𝑦=〖𝑀𝑊ℎ〗_(𝑁𝐴𝑀𝐴,𝑦) 𝑥𝐸𝐹_(𝑑𝑑,𝑦)

## Proveedores
3.1. | Medida de combinación de energías renovables
PROVEEDORES
| Diseño detallado |  | Programación Tentativa Sectorial
| 1. COES |  | 1. COES
2. MINAM - Factor de emisión
| Etapa | Información | Fuente | Responsable | Frecuencia | ¿Requiere acuerdo?
Combinación de energías renovables
| M | Generación anual por centrales térmicas | COES | DGEE | Anual | No
|  | Generación anual por centrales RER | COES | DGEE | Anual | No
|  | Consumo de combustibles por generación | COES | DGEE | Anual | No
|  | Generación horaria por tipo de central | COES | DGEE | Anual | No
| R | Efecto de las emisiones evitadas por la generación de electricidad en el SEIN. | DGEE en base a información de COES | DGEE | Anual | No
| V | Reportes generados por DGEE, procedimientos de medición, otra información de soporte | DGEE | Auditor externo | Cada año o según lo demanden algunas autoridades o donantes | No

## Variables
Generación eléctrica (GWh)
Tipo | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Térmico RER | 0 | 87.3 | 162.806 | 225.7877 | 176.4284 | 127.2627 | 137.6819 | 123.6247 | 144.4086
Eólica | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.3143 | 590.7224 | 1054.1146 | 1065.2273 | 1493.6339
Solar | 0 | 0 | 59.6962 | 196.9279 | 199.3036 | 230.9533 | 241.8188 | 288.1678 | 745.1927
Mini hidro | 0 | 281.1 | 458.8604 | 576.8089 | 670.1873 | 898.2216 | 853.7594 | 1001.8839 | 1290.8968
Total RER | 0 | 368.4 | 681.3626 | 999.5244 | 1302.2335 | 1847.1601 | 2287.3746 | 2478.9036 | 3674.132

## Factores
Factor de emisión (EFy) de la fuente de energía (tCO2/MWh)
Año | EFy (S/E) | EFy (mH) | Fuente
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016 | 0.4465 | 0.434 | Validation report for: “Emission factor calculation for the National Interconnected Electricity System of Peru (SEIN)”
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

## RERC
Medida Mitigación: RER conectado
Enfoque : RERC
Iniciativa de Mitigacion |  | Emisiones de GEI Reducidas (tCO2e)
Año | Electricidad generada (MWh)
Año al que corresponde el registro. |  | Total de Reducción de Emisiones
2018 | 3674 | 1.5945
1.5945